Уведомление о сроках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг

В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, комиссия по проведению оценки уведомляет о начале 22.06.2026г проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027гг теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования город Тула.

Программа работы комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов.

I. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

II.	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.

III График работы   комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование организации, подлежащей проверке | ИНН | Сфера деятельности | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Тульское ОКБА» | 7104002164 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | Тульский филиал открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | 7707049388 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ОАО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова» | 7105517367 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Сити Финанс» | 7107112359 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Тепловые технологии» | 7104068990 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Антей» | 7130505693 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ПАО «Октава» | 7107033763 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Служба Сервиса» | 7105053130 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «ПКФ Тула сантехника» | 7103501788 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» | 7105028574 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | АО «Тулагорводоканал» | 7105504223 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «ТЕРРА71» | 7107544870 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Жилсервис» | 7107503271 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «ЭКОсервис» | 7104042248 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | АО «Тулатеплосеть» | 7102005547 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Тульский пивзавод» | 7802849641 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | Акционерное общество «Тульский таксопарк» | 7107003575 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | АО «НПО «Сплав» | 7105515987 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепло- водо- снабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» | 7708503727 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | АО «Почта России» | 7724490000 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «ТеплоРесурс» | 7104068567 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ПАО «Косогорский металлургический завод» | 7104002774 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ПАО «Тулачермет» | 7105008031 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | 5260200603 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Теплоасса» | 7130028296 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных Технологий и сервиса» | 7104015967 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ЗАО ПСК «СОДРУЖЕСТВО» | 7107009175 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ФКУ ЛИУ-3 УФСИН по Тульской области | 7107040584 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Инжиниринг сервис» | 7107551130 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «ЛЕН» | 7103016799 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО "Рента Инвест" | 7107093762 | теплосетевая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Энергостройресурс» | 5075032489 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «ЭНЕРГО-Т» | 7107538098 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | АО «Внешстрой» | 7105005841 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «ТОЗ-Энерго» | 7107109050 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Теплогарант» | 7106040366 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | ООО «Конвекция» | 7100047439 | теплоснабжающая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |
|  | МУП «Ремжилхоз» | 7105027644 | теплосетевая организация | Июль- 10 дней Август -10 дней Октябрь -10 дней |